## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-02-1 建设项目投标报价汇总表(含单位工程)
建设项目投标报价汇总表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 规费
1 | 派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目 |  |  | 203885.81
1.1 | 派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-外线备供线行电气部分 |  |  | 29916.29
1.2 | 派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-开关房防雷接地安装工程部分 |  |  | 1724.55
1.3 | 派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-开关房土建部分 |  |  | 14544.19
1.4 | 派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-市政土建部分 |  |  | 157700.78
合计 |  |  |  | 203885.81
注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。
表-02

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【派潭镇白水寨自来水厂升
单位工程投标报价汇总表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-外线备供线行电气部分 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 高压柜、DTU
1.2 | 电力电缆、电缆头
1.3 | 10kV设备调试
1.4 | 电缆、地网试验
1.5 | 安建环标志牌
1.6 | 电房接地照明
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 工程造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【派潭镇白
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-外线备供线行电气部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
高压柜、DTU
1 | 030402017001 | 高压成套配电柜K | 1.名称:全绝缘环网柜 2.型号:K，含底座 3.母线设置方式:单母线柜 |  | 台 | 2
2 | 030402017002 | 高压成套配电柜D | 1.名称:全绝缘环网柜 2.型号:D 3.母线设置方式:单母线柜 |  | 台 | 2
3 | 030404001001 | 控制屏-配网自动化三遥 | 1.名称:配网自动化三遥 6回路 2.工作内容:包括但不限于终端装置、终端及桥架接地等 |  | 台 | 1
4 | 030408010001 | 防火板 | 1.名称:防火板 2.规格:12mm 3.部位:开关柜 |  | m2 | 2.5
5 | 030408010002 | 防火封堵材料 | 1.名称:防火封堵材料 2.部位:开关柜 |  | kg | 37.5
高压柜、DTU合计
电力电缆、电缆头
6 | 030408001003 | 电力电缆FYZA-YJV22-8.7/15kV -3×300mm2 | 1.名称:电力电缆 2.型号:FYZA-YJV22 3.规格:3×300mm2 4.材质:铜芯电缆 5.电压等级(kV):8.7/15kV 6.工作内容:包括但不限于电缆敷设设施安装、盖板、电缆挂牌等 |  | m | 563
7 | 030408001006 | 电力电缆FYZA-YJV22-8.7/15kV -3×70mm2 | 1.名称:电力电缆 2.型号:FYZA-YJV22 3.规格:3×70mm2 4.材质:铜芯电缆 5.敷设方式、部位:电缆沟敷设 6.电压等级(kV):8.7/15kV 7.工作内容:包括但不限于电缆敷设设施安装、盖板、电缆挂牌等 |  | m | 310
8 | 040803005001 | 户内型电缆终端头(制作及安装)3×300mm2 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:3×300mm² 3.材质、类型:铜芯 4.电压(KV):8.7/15kV |  | 个 | 1
9 | 030408006002 | 10kV 户内型电缆头 3×70mm2 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:3×70mm2 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):8.7/15kV |  | 个 | 4
10 | 040803005006 | 户外型电缆终端头(制作及安装)3×300mm2 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:3×300mm² 3.材质、类型:铜芯 4.电压(KV):8.7/15kV |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-外线备供线行电气部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030408006001 | 电缆中间头3×300（含不锈钢中间头防爆盒） | 1.名称:电力电缆头 2.型号:3×300中间头，含不锈钢中间头防爆盒 3.材质、类型:铜 4.电压等级(kV):8.7/15kV |  | 套 | 1
12 | 030409001001 | 单杠户外电缆头装置接地 | 1.名称:单杠户外电缆头装置接地 2.材质:铁件均为热镀锌 |  | 项 | 1
13 | 030410004001 | 水泥杆双侧PT自动化开关(吊装双刀) | 1.名称:水泥杆双侧PT自动化开关(吊装双刀) 2.电压等级(kV):10kV 3.安装位置:柱上安装 4.工作内容:包括但不限于挖土方、回填土夯实、水泥杆、隔离开关、电源变压器、开关控制器、避雷器、线路故障指示器、断路器开关、真空断路器自动化成套设备、标识牌等内容 |  | 套 | 1
14 | 030408010003 | 电缆防火封堵 | 1.名称:防火封堵材料 2.部位:电缆封堵 |  | kg | 3
电力电缆、电缆头合计
10kV设备调试
15 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.型号:交流供电系统 2.电压等级:10kV |  | 系统 | 4
10kV设备调试合计
电缆、地网试验
16 | 030414015004 | 电缆试验 10KV电缆局放试验 | 1.类别:10KV电缆局放试验 |  | 回路 | 1
17 | 030414015003 | 电缆试验 10KV电缆交流耐压试验 | 1.名称:电缆试验 10KV电缆交流耐压试验 |  | 根次 | 3
18 | 030414015005 | 接地装置调试 接地网 | 1.名称:电缆试验 电缆泄漏试验 |  | 根次 | 2
电缆、地网试验合计
安建环标志牌
19 | 050307009004 | 安建环标志牌 | 1.名称:安建环标志牌 2.材料种类、规格:有机玻璃板 3.安装部位:独立开关站、附属设施等部位 4.油漆品种、颜色:上下边调配色深蓝色C100M69 |  | 项 | 1
安建环标志牌合计
电房接地照明
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-外线备供线行电气部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030404017003 | 电房配电箱 | 1.名称:电房配电箱 2.规格、型号:XM 3.安装方式:挂墙明装/箱底离地1.8米 |  | 台 | 2
21 | 030404017001 | 电房环境控制箱(含温湿控器、插座、驱鼠器) | 1.名称:配电箱（环境控制箱） 2.规格、型号:含温湿控器、插座、驱鼠器 3.安装方式:挂墙明装(配电箱下方)/箱底离地1.4米 |  | 台 | 1
22 | 030412005004 | 红外线灯 | 1.名称:红外线灯 2.型号:220V，250W 3.安装形式:靠墙安装/离地2.5米 |  | 套 | 2
23 | 030412005001 | LED日光灯 | 1.名称:LED日光灯 2.型号:T8一体化灯管，18W 3.规格:吸顶安装/靠墙安装2.5米或离地3.6米 |  | 套 | 5
24 | 030412005002 | 双头应急灯 | 1.名称:双头应急灯 2.型号:220V 2×10W 3.安装形式:靠墙安装/离地2.0米 |  | 套 | 1
25 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.型号:16，低噪声、轴流型 3.安装方式:梁底安装 |  | 台 | 1
26 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:插座(含排气扇插座) 2.规格:三极或二三极插座；220V，10A 3.安装方式:明装 |  | 个 | 3
27 | 030701007001 | 挡水板 | 1.名称:防鼠挡水二合一档板 2.规格:硬塑板(灰色)/1200×450×4mm |  | 个 | 1
28 | 030409008003 | 高压绝缘地胶板 | 1.名称:高压绝缘地胶板 2.规格:1200×700×8mm |  | 件 | 5
29 | 030901013001 | 手提式灭火器 | 1.形式:手提式灭火器 2.规格、型号:ABC干粉，2×4kg，(配消防箱) |  | 组 | 1
30 | 030404017002 | 工具箱 | 1.名称:工具箱 2.型号:400×600(铝合金箱体) 3.安装方式:挂墙/底部离地1.3米 |  | 台 | 1
31 | 040205006001 | 画黄色安全警示线 | 1.材料品种:画黄色安全警示线 2.线宽100mm/黄油漆 |  | kg | 3
32 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:低压电力电缆 2.型号:ZR-BVV-2.5mm2 3.电压等级(kV):1kV |  | m | 50
33 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:低压电力电缆 2.型号:ZR-BVV-4mm2 3.电压等级(kV):1kV |  | m | 80
电房接地照明合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-外线备供线行电气部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
分部分项合计
措施项目
34 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
35 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表【派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【派潭镇白水寨自来水厂升
总价措施项目清单与计价表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-外线备供线行电气部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 |  |  | 29916.29
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 0
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【派潭镇白水寨自来水厂升
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-外线备供线行电气部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【派潭镇白水寨自来水厂
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-外线备供线行电气部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【派潭镇白水寨自来水厂升_1
单位工程投标报价汇总表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-开关房防雷接地安装工程部分 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 开关房防雷接地【1间】
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【派潭镇白_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-开关房防雷接地安装工程部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
开关房防雷接地【1间】
1 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.规格:热镀锌角钢L50×5,L=2.5m 3.安装部位:开关站 |  | 根 | 6
2 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:Φ16热镀锌圆钢 3.安装部位:开关站 |  | m | 44
3 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:房内明装接地线 2.材质:50×5mm 扁铁热镀锌扁钢 3.安装部位:开关站 4.工作内容:包括但不限于房内接地线、电房门接地、电房窗接地、防盗网接地等内容 |  | m | 19
4 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:Φ16热镀锌圆钢，L=1.5m 3.安装部位:开关站 |  | m | 27.6
5 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.规格:Φ16热镀锌圆钢 3.安装部位:配电房 |  | m | 10
6 | 030409005001 | 屋面避雷网 | 1.名称:屋面避雷网 2.规格:Φ16热镀锌圆钢 3.工作内容:包括但不限于避雷带、避雷带支撑圆钢、接地引出线保护管、断接卡、断接卡接线板、断接卡保护箱等内容 4.安装部位:配电房 |  | m | 30
7 | 030409006001 | 避雷针 | 1.名称:避雷针 2.规格:Φ16热镀锌圆钢，L=500mm 3.安装部位:配电房 |  | 根 | 4
开关房防雷接地【1间】合计
分部分项合计
措施项目
8 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
9 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表【派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程_1
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【派潭镇白水寨自来水厂升_1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-开关房防雷接地安装工程部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  |  | 1724.55
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【派潭镇白水寨自来水厂升_1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-开关房防雷接地安装工程部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【派潭镇白水寨自来水厂_1
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-开关房防雷接地安装工程部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【派潭镇白水寨自来水厂升_2
单位工程投标报价汇总表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-开关房土建部分 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
3.11 | 建筑垃圾消纳费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【派潭镇白_2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-开关房土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 041001001001 | 拆除200厚混凝土路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:20cm 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 60
2 | 010103002001 | 余方弃置（拆除混凝土路面碎料） | 1.废弃料品种:拆除路面碎料 2.运距:10km 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 12
3 | 010101004001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 514.08
4 | 010103001001 | 回填土方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 2.满足设计及相关规范要求 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 328.83
5 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:多余土方 2.运距:10km 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 185.25
6 | 010401001001 | 砖基础 | 1.部位：砖基础 2.砂浆强度等级:砌筑灰缝≥5mm M10 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 3.76
7 | 010402001001 | 蒸压加气混凝土砌块外墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:200mm厚外墙 3.砂浆强度等级:M7.5水泥石灰砂浆 4.满足设计及相关规范要求 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 11.23
8 | 010401014001 | 砖砌电缆沟 | 1.部位：砖砌电缆沟 2.砂浆强度等级:M7.5水泥石灰砂浆 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 2.16
9 | 010401009001 | 实心砖柱 | 1.砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 2.柱类型:砖柱 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 1.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-开关房土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 010201001001 | 换填垫层（7:3人工给配碎石(40石)粗砂基础换土层） | 1.部位：开关房底部换填 2.材料种类及配比:7:3人工给配碎石(40石)粗砂基础换土层,每层回填200分层洒水夯实米,密实度94% 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 141.26
11 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用 4.满足设计及相关规范要求 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 19.2
12 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用），以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用 4.满足设计及相关规范要求 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 5.08
13 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用 4.满足设计及相关规范要求 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 2.35
14 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用），以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用 4.满足设计及相关规范要求 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 0.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-开关房土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用 4.满足设计及相关规范要求 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 5.47
16 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用 4.满足设计及相关规范要求 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 2.38
17 | 010503005001 | 圈、过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用 4.满足设计及相关规范要求 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 2.16
18 | 010505006001 | 反檐 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用 4.满足设计及相关规范要求 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 2.92
19 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 φ10内 | 1.部位:开关房 2.材料种类:HPB300 3.钢筋规格:Φ10以内 4.钢筋、箍筋制作、安装、浇捣混凝土时钢筋维护、钢筋调直、除锈、运输及钢筋连接方式 5.满足设计及相关规范要求 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | t | 0.964
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-开关房土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 010515001002 | 现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | 1.部位:开关房 2.材料种类:HRB400 3.钢筋规格:Φ25以内 4.钢筋、箍筋制作、安装、浇捣混凝土时钢筋维护、钢筋调直、除锈、运输及钢筋连接方式 5.满足设计及相关规范要求 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | t | 2.82
21 | 010515001003 | 现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | 1.部位:开关房 2.材料种类:HRB400 3.钢筋规格:φ10以内 4.钢筋、箍筋制作、安装、浇捣混凝土时钢筋维护、钢筋调直、除锈、运输及钢筋连接方式 5.满足设计及相关规范要求 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | t | 0.338
22 | 010516002001 | 预埋#10镀锌槽钢 | 1.钢材种类:镀锌槽钢 2.规格:#10 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | t | 0.24
23 | 010512008001 | SMC盖板 800×400×40mm | 1.名称:SMC盖板 2.规格尺寸:800mm×400mm×40mm 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 块 | 30
24 | 010512008002 | SMC盖板 600×400×40mm | 1.名称:SMC盖板 2.规格尺寸:600mm×400mm×40mm 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 块 | 30
25 | 010606013001 | 零星钢构件（SMC盖板处L30*4镀锌等边角钢支架） | 1.构件名称:SMC盖板处等边角钢支架 2.钢材品种、规格:L30*4镀锌 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | t | 0.043
26 | 010802001001 | 不锈钢电房百页门制安 | 1.门代号及洞口尺寸:M1 2.门框或扇外围尺寸:1200x2500 3.门框、扇材质:304不锈钢电房百叶门 4.满足设计及相关规范要求 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-开关房土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030701007001 | 40厚铝合金防鼠挡水二合一档板 | 1.40厚铝合金防鼠挡水二合一档板 2.满足设计及相关规范要求 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 1.27
28 | 010807003001 | 不锈钢电房百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:304不锈钢电房百叶窗 2.内设304不锈钢板冲孔沙网(不锈钢框) 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 1.44
29 | 010807004001 | 不锈钢纱窗 | 1.不锈钢(铝合金)框纱窗安装 2.满足设计及相关规范要求 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 1.94
30 | 010807005001 | 轴流风机防雨罩 | 1.轴流风机防雨罩 安装 2.满足设计及相关规范要求 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 套 | 2
31 | 010902003001 | 屋面防水层 | 1.面层:现浇钢筋混凝土板 2.防水层:3厚聚氨酯防水涂料,20厚1:2水泥防水砂浆保护层并随手抹光 3.找平层:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.保温层:、屋面铺砌PRPS复合泡沫隔热板(经典型50XPS挤塑板,规格330×330×70)，(M5水泥石灰砂浆砌,1:2水泥砂浆纹缝) 5.满足设计及相关规范要求 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 52.76
32 | 011001001001 | 屋面隔热层 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:1.天面隔热砌块 PRPS复合泡沫隔热板 330×330×70 2.满足设计及相关规范要求 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 36.26
33 | 010903003001 | 电缆沟墙面砂浆防水 | 1.部位：电缆沟墙面 2.电缆沟壁及沟底抹1:2水泥防水砂浆20厚; 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 62.6
34 | 010904003001 | 电缆沟底砂浆防水 | 1.部位：电缆沟底部 2.电缆沟壁及沟底抹1:2水泥防水砂浆20厚; 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 21.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-开关房土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 010507001001 | 100厚C20混凝土散水坡 | 1.100厚C20混凝土散水坡 2.满足设计及相关规范要求 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 14.4
36 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.部位：100厚C20混凝土散水坡 2.面层抹1:25水泥砂浆25厚 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 14.4
37 | 011101005001 | 地面油绝缘防静电环氧漆 | 1.部位：开关房地面 2.面层材料种类:水泥砂浆地面防静电环氧漆 不带电网 1mm厚 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 24
38 | 010401012001 | 砖砌台阶 | 1.砖砌台阶(M10水泥砂浆砌筑MU10砖) 2.面层抹1:25水泥砂浆25厚; 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 0.41
39 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 | 1.部位：砖砌台阶(M10水泥砂浆砌筑MU10砖) 2.面层抹1:25水泥砂浆25厚 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 1.28
40 | 011204003001 | 块料墙面（外墙面） | 1.部位：开关房外墙 2.外墙面砖,纯水泥浆贴面砖,水泥浆勾缝。颜色：奶黄色,规格单粒:45*95瓷质外墙砖，颜色见立面 3.水泥基渗透结晶型涂料涂膜防水2mm厚,刷素水泥浆一遍 4.1:2.5水泥砂浆打底15厚,满挂18号铁丝网,网孔20X20; 5.满足设计及相关规范要求 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 85.85
41 | 011204003002 | 块料零星项目（屋面挑檐及反檐部分外墙面） | 1.部位：屋面挑檐及反檐部分外墙面 2.外墙面砖,纯水泥浆贴面砖,水泥浆勾缝。颜色：奶黄色,规格单粒:45*95瓷质外墙砖，颜色见立面 3.水泥基渗透结晶型涂料涂膜防水2mm厚,刷素水泥浆一遍 4.1:2.5水泥砂浆打底15厚,满挂18号铁丝网,网孔20X20; 5.满足设计、招标文件及相关规范要求 6.其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 |  | m2 | 22.96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-开关房土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 011406001001 | 抹灰面油漆（内墙面油二合一白色防虫漆） | 1.涂料品种、喷刷遍数:防虫漆面层两遍 2.腻子种类、厚度:刮双飞粉腻子二遍 3.找平层厚度、砂浆配合比:15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底找平 4.满足设计及相关规范要求 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 69.28
43 | 011201001001 | 内墙抹灰 | 1.涂料品种、喷刷遍数:防虫漆面层两遍 2.腻子种类、厚度:刮双飞粉腻子二遍 3.找平层厚度、砂浆配合比:15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底找平 4.满足设计及相关规范要求 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 69.28
44 | 011406001002 | 抹灰面油漆（天棚面油二合一白色防虫漆） | 1.涂料品种、喷刷遍数:油二合一阿帝兰防虫漆二遍 2.腻子种类、厚度:刮双飞粉腻子二遍 3.面层厚度、砂浆配合比:混合砂浆顶棚:1:1:6水泥石灰砂浆底15厚,1:2.5石灰砂浆面5厚 4.满足设计及相关规范要求 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 23.91
45 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.涂料品种、喷刷遍数:油二合一阿帝兰防虫漆二遍 2.腻子种类、厚度:刮双飞粉腻子二遍 3.面层厚度、砂浆配合比:混合砂浆顶棚:1:1:6水泥石灰砂浆底15厚,1:2.5石灰砂浆面5厚 4.满足设计及相关规范要求 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 23.91
46 | 031001006001 | Φ110U-PVC塑料管 | 1.材质、规格:Φ110U-PVC 2.连接形式:粘接 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 8.6
分部分项合计
措施项目
47 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5 3.建筑用综合脚手架使用费 |  | m2 | 99.36 | 35.62 |  | 3539.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-开关房土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 粤011701014001 | 独立安全挡板 | 1.独立安全防护挡板(钢管) 水平 |  | m2 | 8.8 | 17.29 |  | 152.15
49 | 011702001001 | 基础垫层模板 | 1.基础垫层模板 |  | m2 | 4.88
50 | 011702001002 | 满堂基础模板 | 1.独立基础模板 |  | m2 | 11.2
51 | 011702002001 | 矩形柱模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 |  | m2 | 26.36
52 | 011702003001 | 构造柱模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 |  | m2 | 5.58
53 | 011702014001 | 有梁板模板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m |  | m2 | 23.91
54 | 011702006001 | 矩形梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m |  | m2 | 17.38
55 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板模板 | 1.阳台、雨蓬模板 直形 |  | m2 | 19.84
56 | 011702009001 | 圈、过梁模板 | 1.圈梁模板 支模高度3.6m |  | m2 | 21.56
57 | 011702021001 | 反檐模板 | 1.栏板、反檐模板 |  | m2 | 26.48
58 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 |  | m2 | 28.16
59 | 011701011001 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m |  | m2 | 12
60 | 粤011701010002 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m |  | m2 | 24
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表【派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程_2
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【派潭镇白水寨自来水厂升_2
总价措施项目清单与计价表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-开关房土建部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  |  | 14544.19
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
5 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【派潭镇白水寨自来水厂升_2
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-开关房土建部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 建筑垃圾消纳费
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【派潭镇白水寨自来水厂_2
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-开关房土建部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【派潭镇白水寨自来水厂升_3
单位工程投标报价汇总表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-市政土建部分 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 2层3列行车排管（行车，B870×H1595，Φ175X10玻璃钢管）【500米，其中破及修复350厚沥青混凝土路面475米、泥地面25米】
1.2 | 2层3列排管行车直线井（行车，A2980×B1540×H1600）【13座，需破及修复350厚沥青混凝土路面】
1.3 | 2层3列排管行车转角井（行车，A2440×B1540凸740×H1600）【1座，需破及修复350厚沥青混凝土路面】
1.4 | 2层3列排管行车三通井（行车，A3355×B1540凸740×H1600）【2座，需破及修复350厚沥青混凝土路面】
1.5 | 2层4列行车排管（行车，B1440×H1595，Φ175X10玻璃钢管）【115米，其中破及修复250厚沥青混凝土路面】
1.6 | 2层2列行车排管（行车，B620×H1595，Φ175X10玻璃钢管）【100米，需破及修200厚混凝土路面】
1.7 | 2层2列排管行车直线井（行车，A2980×B1390×H1600）【8座，其中破及修200厚混凝土路面2座、破及修复250厚沥青混凝土路面6座】
1.8 | 2层2列排管行车转角井（行车，(A2370×B1390+A1390×B740)×H1600）【3座，其中破及修200厚混凝土路面1座、破及修复250厚沥青混凝土路面2座】
1.9 | 架设6回涂塑钢管电缆桥架【10米】
1.10 | 砖砌电缆护墩【1个】
1.11 | 200*80*3不锈钢电缆标志牌【58块】
1.12 | 地下400*400*30铸铁板电缆标志牌【3块】
1.13 | Φ110*1200PVC户外电缆标志桩【3根】
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
3.11 | 建筑垃圾消纳费
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04
单位工程投标报价汇总表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-市政土建部分 |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【派潭镇白_3
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-市政土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
2层3列行车排管（行车，B870×H1595，Φ175X10玻璃钢管）【500米，其中破及修复350厚沥青混凝土路面475米、泥地面25米】
1 | 040402018001 | 路面机械切缝（350厚沥青混凝土路面） | 1.名称:沥青混凝土路面 2.厚度:35cm 3.工作内容：旧路面切缝、沥青路面拆除、混凝土面层拆除、混凝土基层拆除、清底 4.满足设计及相关规范要求 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 475
2 | 041001001001 | 拆除350厚沥青混凝土路面、基层 | 1.材质:沥青+混凝土类 2.厚度:35cm 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 792.06
3 | 040203007001 | 修复350厚沥青混凝土路面、基层 | 1.名称:沥青路面修复+混凝土面层修复+水泥石屑基层修复 2.厚度:10cm+25cm+15cm 3.工作内容：水泥石屑基层铺筑、混凝土面层浇筑、沥青混凝土路面摊铺、沥青透层制作及必要的找平、碾压、养护、运输等 4.满足设计及相关规范要求 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 792.06
4 | 040103002001 | 余方弃置（拆除路面碎料） | 1.废弃料品种:拆除路面碎料 2.运距:10km 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 198.02
5 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 645.48
6 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:多余土方 2.运距:10km 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 743.5
7 | 040103001001 | 回填石屑 | 1.密实度要求:按规范要求，夯填 2.填方材料品种:回填石屑 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 511.04
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-市政土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 040803003001 | 2层3列行车排管（行车，B870×H1595，Φ175X10玻璃钢管） | 1.名称:2层3列行车排管 2.管道材料:玻璃钢管 3.管材规格:Φ175mm*10mm 4.接口形式:管件接驳 5.垫层:C15 6.管道做法：管枕每隔2m布置一道。待排管敷设完毕后，采用C20钢筋混凝土全程包封。 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 500
2层3列行车排管（行车，B870×H1595，Φ175X10玻璃钢管）【500米，其中破及修复350厚沥青混凝土路面475米、泥地面25米】合计
2层3列排管行车直线井（行车，A2980×B1540×H1600）【13座，需破及修复350厚沥青混凝土路面】
9 | 040402018002 | 路面机械切缝（350厚沥青混凝土路面） | 1.名称:沥青混凝土路面 2.厚度:35cm 3.工作内容：旧路面切缝、沥青路面拆除、混凝土面层拆除、混凝土基层拆除、清底 4.满足设计及相关规范要求 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 206.31
10 | 041001001002 | 拆除350厚沥青混凝土路面、基层 | 1.材质:沥青+混凝土类 2.厚度:35cm 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 344.78
11 | 040203007002 | 修复350厚沥青混凝土路面、基层 | 1.名称:沥青路面修复+混凝土面层修复+水泥石屑基层修复 2.厚度:10cm+25cm+15cm 3.工作内容：水泥石屑基层铺筑、混凝土面层浇筑、沥青混凝土路面摊铺、沥青透层制作及必要的找平、碾压、养护、运输等 4.满足设计及相关规范要求 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 285.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-市政土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 040103002003 | 余方弃置（拆除路面碎料） | 1.废弃料品种:拆除路面碎料 2.运距:10km 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 86.2
13 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 290.06
14 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:多余土方 2.运距:10km 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 376.26
15 | 040103001002 | 回填石屑 | 1.密实度要求:按规范要求，夯填 2.填方材料品种:回填石屑 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 200.16
16 | 040504002001 | 2层3列排管行车直线井（行车，A2980×B1540×H1600） | 1.名称:2层2列排管(行车)直线井 2.井深:尺寸:L:2980 W:1390 H:1870 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 石粉回填按20cm分层夯实 5.盖板:钢筋砼防盗盖板预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.其他:Φ200PVC集水口、管口盖等安装 8.工作内容：垫层浇筑、底板及井体浇筑、抹灰、钢筋制作安装、预埋铁件、盖板预制安装、集水口制作安装、滚动支架制作安装、光缆专用管敷设等 9.满足设计及相关规范要求 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 13
17 | 031002001001 | 电缆滚动支架（460×180×80玻璃纤维钢立柱（2层）、ø60×900mm玻璃纤维钢滚轴） | 1.材质:460×180×80玻璃纤维钢立柱（2层）、ø60×900mm玻璃纤维钢滚轴 2.管架形式:滑触线支架安装 3横架式 螺栓固定 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 套 | 26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-市政土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 040402016001 | 工井防盗盖板 1300×300×200 | 1.名称:预制行车砼盖板 2.规格尺寸:1300mm×300mm×200mm 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 块 | 117
2层3列排管行车直线井（行车，A2980×B1540×H1600）【13座，需破及修复350厚沥青混凝土路面】合计
2层3列排管行车转角井（行车，A2440×B1540凸740×H1600）【1座，需破及修复350厚沥青混凝土路面】
19 | 040402018003 | 路面机械切缝（350厚沥青混凝土路面） | 1.名称:沥青混凝土路面 2.厚度:35cm 3.工作内容：旧路面切缝、沥青路面拆除、混凝土面层拆除、混凝土基层拆除、清底 4.满足设计及相关规范要求 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 16.27
20 | 041001001003 | 拆除350厚沥青混凝土路面、基层 | 1.材质:沥青+混凝土类 2.厚度:35cm 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 28.08
21 | 040203007003 | 修复350厚沥青混凝土路面、基层 | 1.名称:沥青路面修复+混凝土面层修复+水泥石屑基层修复 2.厚度:10cm+25cm+15cm 3.工作内容：水泥石屑基层铺筑、混凝土面层浇筑、沥青混凝土路面摊铺、沥青透层制作及必要的找平、碾压、养护、运输等 4.满足设计及相关规范要求 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 24.33
22 | 040103002005 | 余方弃置（拆除路面碎料） | 1.废弃料品种:拆除路面碎料 2.运距:10km 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 7.02
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-市政土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 23.25
24 | 040103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:多余土方 2.运距:10km 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 30.27
25 | 040103001003 | 回填石屑 | 1.密实度要求:按规范要求，夯填 2.填方材料品种:回填石屑 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 15.88
26 | 040504002002 | 2层3列排管行车转角井（行车，A2440×B1540凸740×H1600） | 1.名称:2层3列排管行车转角井 2.井深:尺寸:A2440×B1540凸740×H1600 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 石粉回填按20cm分层夯实 5.盖板:钢筋砼防盗盖板预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.其他:Φ200PVC集水口、管口盖等安装 8.工作内容：垫层浇筑、底板及井体浇筑、抹灰、钢筋制作安装、预埋铁件、盖板预制安装、集水口制作安装、滚动支架制作安装、光缆专用管敷设等 9.满足设计及相关规范要求 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 1
27 | 040402016002 | 工井防盗盖板 1300×300×200 | 1.名称:预制行车砼盖板 2.规格尺寸:1300mm×300mm×200mm 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 块 | 7
2层3列排管行车转角井（行车，A2440×B1540凸740×H1600）【1座，需破及修复350厚沥青混凝土路面】合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-市政土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
2层3列排管行车三通井（行车，A3355×B1540凸740×H1600）【2座，需破及修复350厚沥青混凝土路面】
28 | 040402018004 | 路面机械切缝（350厚沥青混凝土路面） | 1.名称:沥青混凝土路面 2.厚度:35cm 3.工作内容：旧路面切缝、沥青路面拆除、混凝土面层拆除、混凝土基层拆除、清底 4.满足设计及相关规范要求 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 33.8
29 | 041001001004 | 拆除350厚沥青混凝土路面、基层 | 1.材质:沥青+混凝土类 2.厚度:35cm 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 65.72
30 | 040203007004 | 修复350厚沥青混凝土路面、基层 | 1.名称:沥青路面修复+混凝土面层修复+水泥石屑基层修复 2.厚度:10cm+25cm+15cm 3.工作内容：水泥石屑基层铺筑、混凝土面层浇筑、沥青混凝土路面摊铺、沥青透层制作及必要的找平、碾压、养护、运输等 4.满足设计及相关规范要求 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 55.39
31 | 040103002007 | 余方弃置（拆除路面碎料） | 1.废弃料品种:拆除路面碎料 2.运距:10km 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 16.43
32 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 55.24
33 | 040103002008 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:多余土方 2.运距:10km 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 61.81
34 | 040103001004 | 回填石屑 | 1.密实度要求:按规范要求，夯填 2.填方材料品种:回填石屑 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 36.18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-市政土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 040504002003 | 2层3列排管行车三通井（行车，A3355×B1540凸740×H1600） | 1.名称:2层3列排管行车三通井 2.井深:尺寸:A3355×B1540凸740×H1600 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 石粉回填按20cm分层夯实 5.盖板:钢筋砼防盗盖板预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.其他:Φ200PVC集水口、管口盖等安装 8.工作内容：垫层浇筑、底板及井体浇筑、抹灰、钢筋制作安装、预埋铁件、盖板预制安装、集水口制作安装、滚动支架制作安装、光缆专用管敷设等 9.满足设计及相关规范要求 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 2
36 | 040402016003 | 工井防盗盖板 1300×300×200 | 1.名称:预制行车砼盖板 2.规格尺寸:1300mm×300mm×200mm 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 块 | 20
2层3列排管行车三通井（行车，A3355×B1540凸740×H1600）【2座，需破及修复350厚沥青混凝土路面】合计
2层4列行车排管（行车，B1440×H1595，Φ175X10玻璃钢管）【115米，其中破及修复250厚沥青混凝土路面】
37 | 040402018005 | 路面机械切缝（250厚沥青混凝土路面） | 1.名称:沥青混凝土路面 2.厚度:25cm 3.工作内容：旧路面切缝、沥青路面拆除、混凝土面层拆除、混凝土基层拆除、清底 4.满足设计及相关规范要求 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 115
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-市政土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 041001001005 | 拆除250厚沥青混凝土路面、基层 | 1.材质:沥青+混凝土类 2.厚度:25cm 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 257.31
39 | 040203007005 | 修复250厚沥青混凝土路面、基层 | 1.名称:沥青路面修复+混凝土面层修复+水泥石屑基层修复 2.厚度:10cm+20cm+5cm 3.工作内容：水泥石屑基层铺筑、混凝土面层浇筑、沥青混凝土路面摊铺、沥青透层制作及必要的找平、碾压、养护、运输等 4.满足设计及相关规范要求 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 257.31
40 | 040103002009 | 余方弃置（拆除路面碎料） | 1.废弃料品种:拆除路面碎料 2.运距:10km 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 51.46
41 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.废弃料品种:多余土方 2.运距:10km 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 238.95
42 | 040103002010 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:多余土方 2.运距:10km 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 290.41
43 | 040103001005 | 回填石屑 | 1.密实度要求:按规范要求，夯填 2.填方材料品种:回填石屑 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 193.78
44 | 040803003002 | 2层4列行车排管（行车，B1440×H1595，Φ175X10玻璃钢管） | 1.名称:2层4列行车排管 2.管道材料:玻璃钢管 3.管材规格:Φ175mm*10mm 4.接口形式:管件接驳 5.垫层:C15 6.管道做法：管枕每隔2m布置一道。待排管敷设完毕后，采用C20钢筋混凝土全程包封 5.满足设计及相关规范要求 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 115
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-市政土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
2层4列行车排管（行车，B1440×H1595，Φ175X10玻璃钢管）【115米，其中破及修复250厚沥青混凝土路面】合计
2层2列行车排管（行车，B620×H1595，Φ175X10玻璃钢管）【100米，需破及修200厚混凝土路面】
45 | 040402018006 | 路面机械切缝（200厚混凝土路面） | 1.名称:混凝土路面拆除 2.厚度:20cm 3.工作内容：旧路面切缝、沥青路面拆除、混凝土面层拆除、混凝土基层拆除、清底 4.满足设计及相关规范要求 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 100
46 | 041001001006 | 拆除200厚混凝土路面、基层 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:20cm 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 141.75
47 | 040203007006 | 修复200厚混凝土路面、基层 | 1.名称:混凝土面层修复+水泥石屑基层修复 2.厚度:20cm+15cm 3.工作内容：水泥石屑基层铺筑、混凝土面层浇筑以及必要的找平、碾压、养护、运输等 4.满足设计及相关规范要求 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 141.75
48 | 040103002011 | 余方弃置（拆除路面碎料） | 1.废弃料品种:拆除路面碎料 2.运距:10km 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 28.35
49 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1.废弃料品种:多余土方 2.运距:10km 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 115.94
50 | 040103002012 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:多余土方 2.运距:10km 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 137.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-市政土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 040103001006 | 回填石屑 | 1.密实度要求:按规范要求，夯填 2.填方材料品种:回填石屑 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 97.29
52 | 040803003003 | 2层2列行车排管（行车，B620×H1595，Φ175X10玻璃钢管） | 1.名称:2层2列行车排管 2.管道材料:玻璃钢管 3.管材规格:Φ175mm*10mm 4.接口形式:管件接驳 5.垫层:C15 6.管道做法：管枕每隔2m布置一道。待排管敷设完毕后，采用C20钢筋混凝土全程包封 7.满足设计及相关规范要求 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 100
2层2列行车排管（行车，B620×H1595，Φ175X10玻璃钢管）【100米，需破及修200厚混凝土路面】合计
2层2列排管行车直线井（行车，A2980×B1390×H1600）【8座，其中破及修200厚混凝土路面2座、破及修复250厚沥青混凝土路面6座】
53 | 040402018007 | 路面机械切缝（200厚混凝土路面） | 1.名称:混凝土路面拆除 2.厚度:20cm 3.工作内容：旧路面切缝、沥青路面拆除、混凝土面层拆除、混凝土基层拆除、清底 4.满足设计及相关规范要求 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 41
54 | 041001001007 | 拆除200厚混凝土路面、基层 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:20cm 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 51.27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-市政土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 040203007007 | 修复200厚混凝土路面、基层 | 1.名称:混凝土基层修复+水稳层修复 2.厚度:20cm+15cm 3.工作内容：水稳层铺筑、混凝土基层浇筑、混凝土面层浇筑、沥青混凝土路面摊铺、沥青透层制作、缩缝制作以及必要的找平、碾压、养护等 4.满足设计及相关规范要求 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 42.98
56 | 040402018008 | 路面机械切缝（250厚沥青混凝土路面） | 1.名称:混凝土路面拆除 2.厚度:25cm 3.工作内容：旧路面切缝、沥青路面拆除、混凝土面层拆除、混凝土基层拆除、清底 4.满足设计及相关规范要求 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 123
57 | 041001001008 | 拆除250厚沥青混凝土路面、基层 | 1.材质:沥青+混凝土类 2.厚度:25cm 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 153.8
58 | 040203007008 | 修复250厚沥青混凝土路面、基层 | 1.名称:沥青路面修复+混凝土面层修复+水泥石屑基层修复 2.厚度:20cm+15cm 3.工作内容：水泥石屑基层铺筑、混凝土面层浇筑、沥青混凝土路面摊铺、沥青透层制作及必要的找平、碾压、养护、运输等 4.满足设计及相关规范要求 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 128.95
59 | 040103002013 | 余方弃置（拆除路面碎料） | 1.废弃料品种:拆除路面碎料 2.运距:10km 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 48.7
60 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 189.55
61 | 040103002014 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:多余土方 2.运距:10km 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 220.31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-市政土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 040103001007 | 回填石屑 | 1.密实度要求:按规范要求，夯填 2.填方材料品种:回填石屑 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 135.72
63 | 040504002004 | 2层2列排管行车直线井（行车，A2980×B1390×H1600） | 1.名称:2层2列排管(行车)直线井 2.井深:尺寸:L:2980 W:1390 H:1600 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 石粉回填按20cm分层夯实 5.盖板:钢筋砼防盗盖板预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.其他:Φ200PVC集水口、管口盖等安装 8.工作内容：垫层浇筑、底板及井体浇筑、抹灰、钢筋制作安装、预埋铁件、盖板预制安装、集水口制作安装、滚动支架制作安装、光缆专用管敷设等 9.满足设计及相关规范要求 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 8
64 | 031002001002 | 电缆滚动支架（460×180×80玻璃纤维钢立柱（2层）、ø60×750mm玻璃纤维钢滚轴） | 1.材质:460×180×80玻璃纤维钢立柱（2层）、ø60×900mm玻璃纤维钢滚轴 2.管架形式:滑触线支架安装 3横架式 螺栓固定 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 套 | 16
65 | 040402016004 | 工井防盗盖板 1150×300×150 | 1.名称:预制行车砼盖板 2.规格尺寸:1150mm×300mm×150mm 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 块 | 72
2层2列排管行车直线井（行车，A2980×B1390×H1600）【8座，其中破及修200厚混凝土路面2座、破及修复250厚沥青混凝土路面6座】合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-市政土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
2层2列排管行车转角井（行车，(A2370×B1390+A1390×B740)×H1600）【3座，其中破及修200厚混凝土路面1座、破及修复250厚沥青混凝土路面2座】
66 | 040402018009 | 路面机械切缝（200厚混凝土路面） | 1.名称:混凝土路面拆除 2.厚度:20cm 3.工作内容：旧路面切缝、沥青路面拆除、混凝土面层拆除、混凝土基层拆除、清底 4.满足设计及相关规范要求 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 20.76
67 | 041001001009 | 拆除200厚混凝土路面、基层 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:20cm 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 26.92
68 | 040203007009 | 修复200厚混凝土路面、基层 | 1.名称:混凝土面层修复+水泥石屑基层修复 2.厚度:20cm+15cm 3.工作内容：水泥石屑基层铺筑、混凝土面层浇筑以及必要的找平、碾压、养护、运输等 4.满足设计及相关规范要求 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 22.6
69 | 040402018010 | 路面机械切缝（250厚沥青混凝土路面） | 1.名称:混凝土路面拆除 2.厚度:25cm 3.工作内容：旧路面切缝、沥青路面拆除、混凝土面层拆除、混凝土基层拆除、清底 4.满足设计及相关规范要求 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 41.52
70 | 041001001010 | 拆除250厚沥青混凝土路面、基层 | 1.材质:沥青+混凝土类 2.厚度:25cm 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 53.84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-市政土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 040203007010 | 修复250厚沥青混凝土路面、基层 | 1.名称:沥青路面修复+混凝土面层修复+水泥石屑基层修复 2.厚度:10cm+20cm+5cm 3.工作内容：水泥石屑基层铺筑、混凝土面层浇筑、沥青混凝土路面摊铺、沥青透层制作及必要的找平、碾压、养护、运输等 4.满足设计及相关规范要求 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 45.2
72 | 040103002015 | 余方弃置（拆除路面碎料） | 1.废弃料品种:拆除路面碎料 2.运距:10km 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 18.85
73 | 040101002008 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 73.28
74 | 040103002016 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:多余土方 2.运距:10km 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 84.1
75 | 040103001008 | 回填石屑 | 1.密实度要求:按规范要求，夯填 2.填方材料品种:回填石屑 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 52.81
76 | 040504002005 | 2层2列排管行车转角井（行车，(A2370×B1390+A1390×B740)×H1600） | 1.名称:2层2列排管行车转角井 2.井深:尺寸:A2370×B1390+A1390×B740)×H1600 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 石粉回填按20cm分层夯实 5.盖板:钢筋砼防盗盖板预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.其他:Φ200PVC集水口、管口盖等安装 8.工作内容：垫层浇筑、底板及井体浇筑、抹灰、钢筋制作安装、预埋铁件、盖板预制安装、集水口制作安装、滚动支架制作安装、光缆专用管敷设等 9.满足设计及相关规范要求 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-市政土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 040402016005 | 工井防盗盖板 1150×300×150 | 1.名称:预制行车砼盖板 2.规格尺寸:1150mm×300mm×150mm 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 块 | 21
2层2列排管行车转角井（行车，(A2370×B1390+A1390×B740)×H1600）【3座，其中破及修200厚混凝土路面1座、破及修复250厚沥青混凝土路面2座】合计
架设6回涂塑钢管电缆桥架【10米】
78 | 031002001003 | 管道支架 | 1.材质:L75*6镀锌角钢构架 2.满足设计及相关规范要求 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | kg | 151.77
79 | 040205002001 | DN150*6.5镀锌钢塑复合管(PE涂塑管)安装 | 1.材料品种:镀锌钢塑复合管(PE涂塑) 2.规格:DN150*6.5mm厚 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 60
80 | 040309001001 | 电缆桥架两端护栏（Φ16镀锌圆钢） | 1.栏杆材质、规格:Φ16镀锌圆钢 2.满足设计及相关规范要求 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | t | 0.055
81 | 040503002001 | 混凝土支承墩 | 1.混凝土强度等级:C30 2.满足设计及相关规范要求 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 0.87
架设6回涂塑钢管电缆桥架【10米】合计
砖砌电缆护墩【1个】
82 | 040101002009 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 0.23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-市政土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 040103002017 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:多余土方 2.运距:10km 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 0.05
84 | 040803003004 | 煨弯及埋设1孔Φ160*8厚HDPEE管 | 1.名称:煨弯及埋设1孔Φ160*8厚HDPEE管 2.型号:HDPEE管 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 处 | 1
85 | 040503001001 | 砖砌电缆护墩 | 1.垫层材质、厚度:原有钢筋混凝土挡土墙 2.混凝土强度等级:C30 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
砖砌电缆护墩【1个】合计
200*80*3不锈钢电缆标志牌【58块】
86 | 040205004001 | 200*80*3不锈钢电缆标志牌 | 1.名称:电缆标志牌 2.材质、规格尺寸:不锈钢材质，规格：200*80*3 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 块 | 58
200*80*3不锈钢电缆标志牌【58块】合计
地下400*400*30铸铁板电缆标志牌【3块】
87 | 040205004002 | 地下400*400*30铸铁板电缆标志牌 | 1.名称:电缆标志牌 2.材质、规格尺寸:地下400*400*30铸铁板 3.满足设计及相关规范要求 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 块 | 3
地下400*400*30铸铁板电缆标志牌【3块】合计
Φ110*1200PVC户外电缆标志桩【3根】
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-市政土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
88 | 040205003001 | Φ110*1200PVC户外电缆标志桩 | 名称：Φ110*1200PVC户外电缆桩 1.基础混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用），以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用 4.满足设计及相关规范要求 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 根 | 3
Φ110*1200PVC户外电缆标志桩【3根】合计
分部分项合计
措施项目
89 | 041101005001 | 井字架 | 1.钢管井字架 井深(m以内) 2 |  | 座 | 27 | 135.43 |  | 3656.61
90 | 040205012001 | 现场施工围栏：移动类铁马围蔽(广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V1.1版）指导图集C4、（V2.0版）指导图集C5，工期30天） | 1.移动式 钢护栏 2.移动护栏固定放置 钢护栏 |  | m | 2186 | 38.65 |  | 84488.9
91 | 041102001001 | 2层3列行车排管（行车，B870×H1595，Φ175X10玻璃钢管）模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 2.管、渠道及其他 管座 复合木模 |  | m | 500
92 | 041102002001 | 2层3列排管行车直线井（行车，A2980×B1540×H1600）模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 2.管、渠道及其他 管、渠道平基 复合木模 3.构筑物及池类 矩形池壁 木模 |  | 座 | 13
93 | 041102002002 | 2层3列排管行车转角井（行车，A2440×B1540凸740×H1600）模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 2.管、渠道及其他 管、渠道平基 复合木模 3.构筑物及池类 矩形池壁 木模 4.构筑物及池类 异形梁 木模 5.管、渠道及其他 顶(盖)板 复合木模 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-市政土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
94 | 041102002003 | 2层3列排管行车三通井（行车，A3355×B1540凸740×H1300）模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 2.管、渠道及其他 管、渠道平基 复合木模 3.构筑物及池类 矩形池壁 木模 4.构筑物及池类 异形梁 木模 5.管、渠道及其他 顶(盖)板 复合木模 |  | 座 | 2
95 | 041102001002 | 2层4列行车排管（行车，B1140×H1595，Φ175X10玻璃钢管）模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 2.管、渠道及其他 管座 复合木模 |  | m | 115
96 | 041102001003 | 2层2列行车排管（行车，B620×H1595，Φ175X10玻璃钢管）模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 2.管、渠道及其他 管座 复合木模 |  | m | 100
97 | 041102002004 | 2层2列排管行车直线井（行车，A2980×B1390×H1600）模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 2.管、渠道及其他 管、渠道平基 复合木模 3.构筑物及池类 矩形池壁 木模 |  | 座 | 8
98 | 041102002005 | 2层2列排管行车转角井（行车，(A2370×B1390+A1390×B740)×H1600）模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 2.管、渠道及其他 管、渠道平基 复合木模 3.构筑物及池类 矩形池壁 木模 4.构筑物及池类 异形梁 木模 5.管、渠道及其他 顶(盖)板 复合木模 |  | 座 | 3
99 | 041102017001 | 架设6回涂塑钢管电缆桥架混凝土支承墩模板 | 1.管、渠道及其他 管座 复合木模 |  | m2 | 5.6398
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表【派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程_3
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【派潭镇白水寨自来水厂升_3
总价措施项目清单与计价表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-市政土建部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  |  | 157700.78
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
7 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【派潭镇白水寨自来水厂升_3
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-市政土建部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 建筑垃圾消纳费
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【派潭镇白水寨自来水厂_3
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目-市政土建部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
表—13